## Slide 4
气体传感系统
耦合光纤
CH4
红外窗片
FTIR
Bruker Vertex 70
MF-4B
N2
Mass flow Controller
空芯光纤: Ag/AgI

## Slide 7: 文中采取3.15-3.5之间积分的方式计算； 在大浓度情况下更加精确。浓度小时，旁瓣不清晰，用峰值即可，简单便捷。
a
b
d
c

## Slide 8: 气体逃逸2h//气体充满0.5s//

## Slide 9: 相同弯曲半径，灵敏度相似 以0ppm为基准归一化前后。 尚未到达最优长度。所以都在上升。

## Slide 10: 相同长度，不同弯曲半径。

## Slide 11
Gas Concentration /ppm
Absorption /a.u.
Gas Concentration /ppm
Absorption /a.u.
(a)
(b)
(c)

## Slide 14: 相同半径，不同长度

## Slide 16
CH4
CO
N2O
O3
CO2
H2O

## Slide 20
Dielectric Layer
Metallic Layer
Glass Tube
Air

## Slide 22
（）
=1

## Slide 24
=1
(a)
(b)
(c)

## Slide 25
编号 | 弯曲j/m | 气体浓度/ppm | 最优孔径/mm
a-1 |  | 100ppm | 1.565
B |  |  | 
c |  |  | 

## Slide 27
Air Core
N<1 material
Air Core
Dielectric Coating
Metallic film
Structural tube
(a)
(b)

## Slide 28
(a)
(b)
(c)
(d)

## Slide 29
(a)
(b)
(c)
Gas Concentration /ppm
Gas Concentration /ppm
Gas Concentration /ppm
Absorption /a.u.
Absorption /a.u.
Absorption /a.u.

## Slide 31: 检测极限计算
60-40cm | 6.41 | 6.56 | 0.15
90-60cm | 6.48 | 6.64 | 0.16

## Slide 32: 椭圆信噪比普遍优于正圆，但灵敏度低。 若追求更高的信噪比，采用椭圆弯曲的手法。

## Slide 33
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

## Slide 35
(a)
1m
2m
3m
100ppm
1m
2m
3m
1000ppm
(b)
200ppm
1m
400ppm
1000ppm
(c)
800ppm
600ppm
(d)

## Slide 36
2m;
180du

## Slide 37
(a)
(1)
(2)
(3)
(b)
(1)
(2)
(3)
(c)
(1)
(2)
(3)
(d)
(1)
(2)
(3)

## Slide 38
Gas Concentration /ppm
Absorption /a.u.
Gas Concentration /ppm
Absorption /a.u.