## Slide 1
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔的优化设计
答辩人： 魏静怡
指导教师：石艺尉 教授
信息学院 通信工程系

## Slide 2: 目录
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
2
空芯光纤的弯曲损耗
3
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
4
总结与展望
5
研究背景
1

## Slide 3: 目录
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
2
空芯光纤的弯曲损耗
3
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
4
总结与展望
5
研究背景
1

## Slide 4
环境污染检测
油田、矿井安全保护
医疗过程气体分析
容易受到其他气体的干扰
响应速度较慢
可重复利用率低
使用寿命较短
难以实现实时连续监测
灵敏度高
气体针对性强
响应速度快
无损检测
传输波段宽，传输损耗低
可同时作为波导与吸收腔
柔韧性好，可以被弯曲
选择空芯光纤作为波导式吸收腔
气体传感技术应用
广泛
光谱吸收法有很多
优点
传统非光学式气体
检测方法有缺陷
空芯光纤作为吸收
腔有很多优点
研究背景

## Slide 5
原理
朗伯-比尔定律：
物质对光的吸收与物质浓度和物质与光的作用距离成正比
存在的问题：
传感系统体积过大
实际吸收度与浓度存在非线性关系
弯曲波导式吸收腔没有完善的理论模型
Coupler
CH4
IR window
FTIR
Bruker Vertex 70
MF-4B
N2
Mass flow Controller
Hollow waveguide
光谱吸收式气体传感系统示意图
研究背景

## Slide 6: 目录
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
2
空芯光纤的弯曲损耗
3
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
4
总结与展望
5
研究背景
1

## Slide 7
临界角：
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
光在弯曲波导中的传输

## Slide 8
波导式吸收腔的物理光程（PPL: Physical Path Length）定义为波导的物理长度
波导式吸收腔的有效光程（EPL: Effective Path Length）定义为满足朗伯-比尔定律线性关系的光程
有效光程率（EPLR: Effective Path Length Rate）即有效光程与物理光程之比
两种传输模型
光源的能量分布
膜内无效光程
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
有效光程率（EPLR）的定义

## Slide 9
随着空芯光纤内半径的增大，有效光程率增大
半高全宽分布角较小时，EPLR曲线随内半径变化明显
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
空芯光纤内半径与弯曲波导EPLR的关系

## Slide 10
随着入射光发散角的增大，有效光程率增大
EPLR曲线开始时增长较快，达到某值后，增长缓慢
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
入射光发散角与弯曲波导EPLR的关系

## Slide 11
随着弯曲半径的增大，有效光程率减小
弯曲半径较小时，EPLR随弯曲半径增大剧烈减小，弯曲半径达到某值后，EPLR基本保持不变
光源发散角较小时，EPLR减小更明显
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
弯曲半径与弯曲波导EPLR的关系

## Slide 12: 目录
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
2
空芯光纤的弯曲损耗
3
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
4
总结与展望
5
研究背景
1

## Slide 13
空芯光纤的弯曲损耗
射线模型下，直线状态空芯光纤的传输损耗系数
射线模型下，空芯光纤的弯曲损耗比
射线模型下，弯曲状态空芯光纤的传输损耗系数
对比传输线模型

## Slide 14
与弯曲半径R近似成反比
拟合曲线满足线性关系
HE11模
空芯光纤的弯曲损耗

## Slide 15: 目录
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
2
空芯光纤的弯曲损耗
3
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
4
总结与展望
5
研究背景
1

## Slide 16
考虑系统噪声：
通有背景气体的输出能量和通有待测气体的输出能量进行比较
通有待测气体时，损耗系数修正
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔

## Slide 17
随着入射光发散角的增大，气体吸收强度减小
较大的系统信噪比能较好抵抗波导损耗的影响
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
入射光发散角与气体吸收强度的关系

## Slide 18
随着SNR的增大，气体吸收强度增大
SNR小于有效点时，增大明显，大于有效点时，没有明显变化
根据波导长度选取合适的SNR值
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
系统信噪比与气体吸收强度的关系

## Slide 19
随着空芯光纤内半径的增大，气体吸收强度先减小后增大
不要选择气体吸收强度的最低点对应的内半径值
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
空芯光纤内半径与气体吸收强度的关系

## Slide 20
被测气体浓度较高时，气体吸收强度随被测气体浓度变化呈现出非线性变化
系统信噪比减小，非线性更加明显，系统测量的灵敏度下降
空芯光纤的长度增加时，气体吸收强度的非线性会更加明显，此时对系统信噪比的要求提高
（a）空芯光纤长度为1m
（b）空芯光纤长度为2m
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
气体浓度与气体吸收强度的关系

## Slide 21: 目录
弯曲波导式吸收腔的有效光程率
2
空芯光纤的弯曲损耗
3
弯曲空芯光纤作为波导式吸收腔
4
总结与展望
5
研究背景
1

## Slide 22
系统性能优化
选择发散角较小的光源
提高系统信噪比对气体吸收强度的影响有限
根据波导长度选取合适的系统信噪比
空芯光纤内径不要选择气体吸收强度的最低点，根据系统参数进行仿真
高浓度时系统应进行误差补偿
较小的弯曲半径能增加有效光程率，但弯曲损耗增大，应根据实际系统要求选择
增加圈数可以增大光程，增加气体吸收强度
……
有效光程率
弯曲损耗
系统信噪比
总结与展望
总结

## Slide 23
总结与展望
展望
空芯光纤表面的粗糙度对传输损耗有影响
理论模型需要被修正
考虑表面粗糙度
系统的灵敏度定义为气体吸收强度对待测气体浓度的导数
进行进一步的理论分析，得到各个参数对系统灵敏度的影响
在实验室环境中搭建弯曲空芯光纤气体传感系统，对气体进行光谱测量
验证实际气体传感系统的特性与理论仿真结果是否相符
系统灵敏度量化
实验测试

## Slide 24
谢谢
魏静怡